附件1

技术标准和要求

| 项目名称 | T1航站楼屋面网架结构安全性鉴定服务 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1.采用钢卷尺和测距仪对网架的整体结构平面布置进行核查； 2. 对构造连接情况（焊缝外观质量等）及构件外观质量（腐蚀、锈蚀等）进行检查； 3. 采用吊线锤的方法对钢柱的垂直度进行抽测； 4. 对钢柱柱脚位置混凝土的外观质量进行抽查； 5. 采用游标卡尺、钢卷尺及金属超声测厚仪对构件的截面尺寸（含壁厚）进行抽测； 16.采用涂层测厚仪对构件的涂层总厚度（含防锈漆、防火涂料等）进行抽测； |
| 其他要求 |  |
| 备注： |  |

附件2

报价文件格式要求

- 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内，提供原装正品承诺，在合同签订前提供授权资料。

★（3）     年     月     日至今，报价人未因信用、服务质量问题引起的合同纠纷、仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。

★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★（6）提供所供产品为品牌原装正品承诺（（此项在报价函中承诺）。

★（7）提供     年     月     日至今，至少独立完成与         业绩。类似业绩                    。

2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3

报 价 函（模板）

致：

1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。结合项目实际情况，总报价为        元，报价明细表见附表，承担并完成询价文件询价范围内供货及售后服务任务。并遵照询价文件要求的承担满足询价文件提出的各项规定和要求。

报价明细清单附后。

2、上述报价价格为包干价，包含但不限于货物费用、运输、利润、税金、售后退换服务等一切费用。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4、质保期：                                 。

5、到货期：

（1）标的物采购：

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。

6、项目验收标准：依据附件1“技术标准和要求”到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。

7、付款方式及条件：每批次货物全部到货经验收合格（验收合格是指符合国家现行有关标准、规范和《货物清单报价明细表》），且我司向采购人提供验收合格凭证及增值税发票后，采购人一次性支付本批次供货价款的100%。

8、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

9、报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）

10、我司承诺：

（1）     年     月     日至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。

11、其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日