附件1

技术标准和要求

| 项目名称 | T1航站楼自动玻璃门控制单元维修项目 |
| --- | --- |
| 技术标准 | 自动门控制单元维修及相关配件技术标准具体内容如下： - 1、门扇宽度1250mm。（每套门含两扇玻璃门） - 2、开启速度14--40cm/s。 - 3、关闭速度10--39cm/s。 - 4、开放时间0--9s。 - 5、停电手动开启力度6.3kgf。 - 6、电机电压AC200--250V，50/60HZ。 - 7、电机类型为无刷电机。 - 8、自动感应器调节范围360°。 - 9、自动门包含安装、调试、检测等相关工作。 - 10、4套自动门维修项目包含下列部件更换：自动门马达 4套、自动门控制器4套、自动门导轨4套、自动门感应器4套、自动门安全辅助光线传感器4套、自动门专用电子锁4把、自动门专用电源4套、自动门专用遥控器4把、自动门皮带4条、自动门滑轮（双轮）16组。 |
| 其他要求 | 1、需提供增值税专用发票。2、质保期不少于1年，如发生质量问题，供应商免费提供维修服务，如维修不能恢复正常使用的，供应商应免费退换货。 |
| 备注： |  |