附件1：

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场T1航站楼网架施工整治安全性鉴定服务采购项目 |
| --- | --- |
| 鉴定内容 | - 杆件截面尺寸检查； - 杆件缺陷检查； - 支座节点检查； - 材料强度检侧； - 楼面检查； - 承载能力验算； - 出具安全鉴定结论。 |
| 备注：检测、鉴定所依据的执行标准须满足国家及行业相关要求。 |  |