附件1

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场电扶梯附加制动器采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 技术标准和要求 | 4台迅达原厂电扶梯附加制动器（型号LHP0650001）的采购及安装，供货后按照迅达官方的维保文件要求进行保养，检查制动片磨损情况、各部件连接紧固情况，确保制动器动作灵敏可靠，摩擦面不受油污、雨水等侵蚀，至少提供1年质保服务，质保期间若出现任何质量问题，承诺提供免费维修维保或换新服务。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |