附件4.

绵阳机场T1、T2航站楼连接通道改造项目第三方检测服务清单

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度 | 混凝土抗压强度 | 4 | 组 |
| 2 | 混凝土抗渗性能 | 混凝土抗渗性能 | 1 | 组 |
| 3 | 型材 | 力学性能 | 7 | 组 |
| 4 | 电线电缆 | 导体电阻、不延燃 | 4 | 组 |
| 5 | 钢筋原材 | 力学性能、重量偏差、反向弯曲 | 4 | 组 |
| 6 | 钢筋接头 | 力学性能 | 2 | 组 |
| 7 | 摩擦型高强螺栓 | 扭矩系数、抗滑移 | 1 | 组 |
| 8 | 土工试验 | 击实试验 | 1 | 组 |
| 9 | 回填材料压实度 | 挖坑灌砂法测压实度 | 15 | 点 |
| 10 | 防水材料 | 常规参数复检 | 1 | 组 |
| 11 | 水泥 | 强度、凝结时间、安定性 | 1 | 组 |
| 12 | 砂浆 | 抗压强度 | 2 | 组 |
| 13 | 砖块、砌块 | 强度等级 | 2 | 组 |
| 14 | 蒸压加气混凝土砌块 | 密度等级、强度等级 | 1 | 组 |
| 15 | 瓷砖 | 放射性 | 2 | 组 |
| 16 | 栓钉 | 力学性能 | 1 | 组 |
| 17 | 玻璃 | 表面应力 | 1 | 组 |
| 18 | 耐候胶 | 剥离粘结性 | 2 | 组 |
| 19 |  | 耐候胶附件与接触密封胶相容 | 1 | 组 |
| 20 |  | 定伸粘结性 | 1 | 组 |
| 21 | 结构胶 | 结构胶与附件相容性 | 1 | 组 |
| 22 |  | 结构胶与基材剥离粘结性 | 2 | 组 |
| 23 |  | 邵氏硬度、拉伸粘结强度 | 1 | 组 |
| 24 | 防水卷材 | 常规参数复检 | 1 | 组 |
| 25 | 石材 | 体积密度、吸水率、弯曲强度、压缩强度 | 2 | 组 |
| 26 | 焊缝探伤 | 焊缝探伤 | 30 | 条 |
| 27 | 涂层厚度 | 涂层厚度 | 10 | 组 |
| 28 | 混凝土回弹 | 混凝土回弹 | 3 | 构件 |
| 29 | 钢筋扫描 | 钢筋扫描 | 6 | 测区 |
| 30 | 消防系统功能验收检测 | 消防系统功能验收检测 | 1 | 项 |