附件3.

- 施工内容及要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5*6 | 米 | 96.25 |
| 2 | 警示带 |  | 米 | 18.1 |
| 3 | 电缆标志桩 |  | 个 | 1 |
| 4 | 配电箱 | （配保护开关、计量表） | 台 | 1 |
| 5 | 新建电缆通道 | 3*SC100, 绿化路面-0.5*0.5 | 米 | 1.4 |
| 6 | 新建电缆通道 | 3*SC100, 沥青路面-0.5*0.5 | 米 | 16.7 |
| 7 | 配电箱基础 |  | 基 | 1 |
| 8 | 通道疏通 |  | 米 | 65.9 |
| 9 | 施工围挡 |  | 米 | 36.2 |
| 备注：本项施工可能存在夜间施工情况，请合理考虑费用。 |  |  |  |  |