附件1.

1.《报价文件格式要求》

报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件2）。

★（2）营业执照副本复印件加盖单位公章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（出具声明并加盖单位公章，格式自拟）

★（4）报价人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人。（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）

★（5）报价人应具备建筑机电安装工程专业承包三级资质、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级，可从事1kV以下低压电力设施安装作业）。（提供证书复印件并加盖公章）

★（6）项目负责人需持有机电工程专业二级注册建造师证书；特种作业人员需持有国家应急管理部颁发的低压电工作业特种作业操作证。（提供证书及社保证明复印件并加盖公章）

★（7）报价人所提供的服务必须符合国家及行业相关技术标准及附件3施工内容及要求。（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）

★（8）响应文件中未提供联合体协议书的，视为非联合体参加报价。

2.特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件1格式内容制作，若报价文件出现附件1★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件2.

报 价 函（模板）

致绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      元，（小写）¥      元报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含安装、调试、运输、税费、货物验收费、安全措施费、夜间施工作业费等。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：若我单位中选，我方承诺自合同签订生效之日起30日内完成施工。

5.项目验收标准：符合且达到合同验收标准。

6.付款方式及条件：按要求施工完毕且经甲方验收合格后，支付合同金额的95%，剩余5%为质保金，待质保期满无质量问题完善财务手续后无息支付。

7.项目违约：

（1）项目验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款和拒收货物，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按合同总金额的20%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（2）我单位未按合同约定时间完成相应工作，则我单位按每逾期一日向采购人支付100元的违约金，该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

8.如果我单位被确定为本项目的中选人，我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

9.报价有效期：   个日历天。（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

10.我公司承诺开具增值税专用发票进行款项结算，开票税率：   %

11.如果我单位被确定为本项目的中选人，承诺在合同签订之前缴纳履约保证金1000元，待项目验收合格后，无息退还。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件3.

- 施工内容及要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5*6 | 米 | 96.25 |
| 2 | 警示带 |  | 米 | 18.1 |
| 3 | 电缆标志桩 |  | 个 | 1 |
| 4 | 配电箱 | （配保护开关、计量表） | 台 | 1 |
| 5 | 新建电缆通道 | 3*SC100, 绿化路面-0.5*0.5 | 米 | 1.4 |
| 6 | 新建电缆通道 | 3*SC100, 沥青路面-0.5*0.5 | 米 | 16.7 |
| 7 | 配电箱基础 |  | 基 | 1 |
| 8 | 通道疏通 |  | 米 | 65.9 |
| 9 | 施工围挡 |  | 米 | 36.2 |
| 备注：本项施工可能存在夜间施工情况，请合理考虑费用。 |  |  |  |  |